市政工程及园林管护配套设施设备采购项目

竞争性比选公告

采购人：重庆东鸿城市运营管理有限责任公司

2025年 4月

供应商须知

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 重庆东鸿城市运营管理有限责任公司 |
| 2 | 项目名称 | 市政工程及园林管护配套设施设备采购项目 |
| 3 | 送货地点 | 甲方指定地点 |
| 5 | 主要材料 | 详见附件 |
| 6 | 供货/计划工期 | 总工期 10日历天 |
| 7 | 质量要求 | 满足相关质量要求规范及图纸要求，需提供产品合格证书及相关的检验检测报告。 |
| 8 | 资质要求 | 无 |
| 9 | 供应商资格条件 | （一）必须具有有效的营业执照（提供复印件加盖鲜章） - 上述资料需按要求进行扫描（原件备查）。 |
| 10 | 是否接受联合体 | 不接受。 |
| 11 | 踏勘现场 | 不组织，不统一组织，供应商自行踏勘也可联系采购人带领进行踏勘。 |
| 12 | 分包 | 不允许。 |
| 13 | 公告文件的获取 | 凡有意参加本次竞价采购者，请于2025年3月 31日起，在重庆渝垫国有资产经营集团有限公司官方网站（http://www.cqydgz.com）下载本项目的公告文件、答疑、补遗等相关资料。无论供应商下载与否，采购人都视为供应商收到以上资料并全部知晓有关过程和事宜，由此产生的一切后果由供应商自负。 |
| 14 | 构成响应文件的其他材料 | 供应商的书面澄清、说明和补正（但不得改变响应文件的实质性内容）组成。 |
| 15 | 报价要求 | 1.最高限价为： 127620 元（大写人民币： 拾贰万柒仟陆佰贰拾元整）。供应商的报价不得高于采购人公布的最高限价，否则由评审小组作否决处理。 - 2.报价包含产品的出厂材料费、仓储费、加工费、运杂费（装运和运输至采购人指定地点）、上下车费、安装费、风险费、各种检测及检验、成品和半成品保护、办理供货产品所需要的各种许可证、中标供货商需提供供货产品所需的各种有效检测报告（自检及第三方检测）、规费、材料合格且交付给采购人正常使用的所有资料及费用（不含税费）。 |
| 16 | 采购有效期 | 30日历天（从提交采购响应文件截止日起计算） |
| 17 | 响应文件份数及要求 | 1、一式一份，为PDF格式的响应文件原件彩色扫描件。 2、在响应文件中，按规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。 3、若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署确认。 4、除邮件发送形式外的参选方式概不接受。 |
| 18 | 递交说明 | - 1.邮件发送主题请注明： 市政工程及园林管护配套设施设备采购 响应文件---（ 公司全称）； - 2.响应文件扫描件名称为： 市政工程及园林管护配套设施设备采购 响应文件---（ 公司全称）。 |
| 19 | 响应文件递交时间地点及截止时间 | - 递交邮箱：将扫描件发送至重庆东鸿城市运营管理有限责任公司邮箱2723864063@qq.com。 递交时间：2025年 4月 9 日10时 00 分至11时00分； 截止时间：2024年 4月 9日 11时 00 分 递交说明：除本时间段外的时间发送至邮箱的响应文件为无效响应文件，我司将拒绝认可该响应文件的有效性。 |
| 20 | 样品 | / |
| 21 | 递交方式 | 将报响应文件原件的扫描件（PDF格式）发送至邮箱2521186913@qq.com。响应文件中报价超过最高限价、填写模糊不清、填写错误、未加盖公章、未按时发送到指定邮箱，均视为无效文件。 |
| 22 | 重复递交 | 重复递交响应文件的视为无效。 |
|  | 评审程序 | - 在递交截止时间到后，供应商可至采购现场参与监督开启过程，如参与监督请在截止时间前10分钟到达重庆东鸿城市运营管理有限责任公司512办公室。 - 在递交截止时间到后由采购人统一开启邮件。 - 评审小组评审。 - 确定成交人和成交价。 - 评审结束。 - 结果在重庆渝垫国有资产经营集团有限公司官方网站（http://www.cqydgz.com）公示。 |
| 23 | 评审小组的组建 | 采购人自行组织，由 3 人或3人以上单数组成。 |
| 24 | 投标保证 金 | 1 、缴纳投标保证金：2000 元； 2 、银行转账：通过从企业基本存款账户转账的方式缴纳； （1）户名：重庆东鸿城市运营管理有限责任公司； （2）银行名称：重庆银行垫江支行； （3）银行账号：820102029010538334。 3 、退还时间：未中标人的保证金，在成交通知书发出之日起 5 个工作日内退还。 中标人（中标候选人）的保证金，中标候选人与业主签订书面合同之日起 5 个工 作日内退还中标人（中标候选人）的保证金。 |
| 25 | 结算原则 | 单价包干，采购数量以最终单项验收实际合格数量为准，结算总价=成交报价清单单价×单项验收实际合格工程量。 |
| 26 | 支付方式 | 成交供应商需提供甲方认可金额的发票（专票）后一次性支付发票金额。 |
| 27 | 付款票据 | 支付款项时：①增值税专用发票：按实际开具的专票税金（以票据为准）由采购人等额支付。 |
| 28 | 成交办法 | 1、本次采购拟定三个成交候选人，采购人按照评审小组推荐的成交候选人确定成交人商； 2、本次采购采用最低报价成交的方式确定供应商，即所有合格供应商中，报价中最低者即为成交价，该供应商为第一成交候选人；由低到高报价排名第二的供应商作为第二成交候选人，报价排名第三的供应商作为第三成交候选人。 3、若同时出现两个或两个以上报价相同的，则由现场抽签确定。 4、若第一成交候选人以书面方式提出放弃成交权益。按成交候选人排序依次作为成交人，以第一成交候选人所报的成交价签订合同；如均不愿按第一成交候选人的成交价签订合同，则重新进行竞价。 |
| 29 | 废弃条款 | 1 、供应商名称与资格审查竞价申请人名称不一致的； 2、响应文件未按规定的格式和要求填写，内容不全或者关键内容字迹模糊、无法 辨认的； 3 、供应商同时提交两份或者多份内容不同的响应文件的； 4 、响应文件附有采购人不能接受的条件的； 5 、响应文件的几个组成部分的任一部分被认定为无效的； 6 、供应商未按评审小组要求在规定时间内提供原件核验的； 7 、报价函为手工填写的或报价超过最高限价的； 8 、清单单价×工程量的合计与报价函的总价不一致的； 9 、在规定时间段外的时间递交响应文件的； 10 、未在规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章（加盖鲜章）的； 11、未在规定时间内缴纳投标保证金的。 |
| 30 | 合同签订 | 收到成交通知书后3个工作日完成合同签订，否则采购人有权取消成交资格。 |
| 31 | 重新采购及流选处理办法 | 1、重新采购 (l）采购活动时间止，供应商少于3个的； (2）经评审小组评审后否决所有采购响应文件的; (3）经评审后，如合格的供应商少于3个的，且明显缺乏竞争的，评审小组可以否决全部采购响应文件，采购人将重新组织采购（定为第二次采购）。 2、流选处理办法 当第二次采购流选时，采购人可不再组织采购，将采取合适的方式自行确认成交人。 |
| 32 | 质量要求及违约处理 | 1、材料质量要求：供应商所供货物必须与清单及样品的品牌、规格、质量、颜色保持一致，且满足本文件约定要求。 2、违约处理：采购人第一次发现供应商所供货物未按约定供应或未达到约定质量要求，处违约金（违约金计算方式：当批所供货物货款的3倍，并且退货处理，违约金在货款中扣除（不超过合同总价）；若发现第二次，采购人有权单方面解除合同,另行采购。 3、因违约解除供货合同的供应商，不再参与采购人今后的采购活动。 |
| 33 | 特别说明 | 1、产品抽检不合格者，该批次产品由供应商自行负责更换为合格产品，并扣除暂定材料总价或合同总金额的10%作为违约金，且承担二次检测费用。配合送检。 2、因成交人原因造成的返工，其材料及人工均由成交人自行承担。 3、成交人需无条件配合进行验收并提供相关资料。 |

联系方式：

采购人：重庆东鸿城市运营管理有限责任公司

地 址：重庆市垫江县桂溪街道南内街中心广场东侧

联系人：傅瀚民

电 话：023-81869626      15523156898

邮  箱：2723864063@qq.com

响应文件

（封面）

项目名称：市政工程及园林管护配套设施设备采购项目

采购人：  重庆东鸿城市运营管理有限责任公司

参选单位（盖章）：

时   间：

目录：

一、资格审查文件

- 法定代表人身份证明及授权委托书法定代表人身份证明

- 授权委托书

- 营业执照（盖鲜章）

- 二、采购报价函（盖鲜章）

### （一）

### 法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

供应商单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	 年 	  月     日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（该处粘贴法定代表人身份证正反面复印件）

供应商单位： 	（盖单位公章）

年   月   日

（二）

授权委托书

本人   （姓名）系 	（供应商单位名称）的法定代表人，现委托		  为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 	（项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：  	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

（该处粘贴委托人身份证正反面复印件）（该处粘贴代理人身份证正反面复印件）

供应商单位：            （盖单位公章）

法定代表人： 		（签字）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年  	月 	日

注：1.法定代表人参加采购活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明书；非法定代表人参加采购活动并签署文件的须提供授权委托书。

- 在采购活动现场于响应文件开封前，若前往现场参与的法定代表人须携带本人身份证原件（非法定代表人参加开标活动的，须携带本人身份证原件和授权委托书原件）供监督人员核实身份。

- 营业执照

- 二、采购报价函

重庆东鸿城市运营管理有限责任公司项目竟争性比选采购报价函

项目名称： 市政工程及园林管护配套设施设备采购项目

竞争性比选

| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计 | 品牌 | 备注 | 单价最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报 价 须知 | 1、总价最高限价： 127620 元，报价不能超过总价最高限价及单价最高限价，否则供应商报价作废。 2.报价包含产品的出厂材料费、仓储费、加工费、运杂费（装运和运输至施工现场指定地点）、上车费、风险费、安全文明施工费、安装费、保险（交货验收前）、各种检测及检验、成品和半成品保护、办理供货产品所需要的各种许可证、提供供货产品所需的各种有效检测报告（自检及第三方检测）、规费、材料合格且交付给采购人正常使用的所有资料及费用（不含税费）。 3、 报价函版本格式不许改变。否则无效！ 4：质量要求：国标产品，符合招标公告附件要求，自行查看现场， 满足现场随机抽样送检。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 参选人：                           （盖单位公章）

- 联系人：                            （签字）

- 联系电话：